附件一：

建筑可靠性鉴定相关要求

一、项目概况

1、秀山校区学生创业孵化中心，建筑面积约1500平方米，原为行政办公楼。因建设年代较早（七十年代），现拟重新装修作为行政办公楼使用，需进行建筑可靠性鉴定。

2、佳山校区继续教育学院为七十年代建筑，建筑面积约4000平方米，其中一教室梁体开裂，涉及到房屋使用安全，但梁体开裂程度无法进一步确认，需要对其所在楼宇进行可靠性鉴定。

二、鉴定要求：根据建筑现状，出具鉴定方案并报价（总价包干）。

三、鉴定单位资格要求：

1、独立法人单位，有效的营业执照；

2、具备符合本项目的有效鉴定资质。

四、鉴定费支付方式

鉴定机构完成全部鉴定工作并出具符合规范要求的鉴定报告后，一次性支付全部费用。

中外文数据库