安徽工业大学冶金学院实验仪器采购项目

项目编号：2017【031】

竞争性谈判文件

采购人：安徽工业大学

二〇一七年四月

目    录

第一章  竞争性谈判文件	3

第二章  供应商须知前附表	4

第三章  供应商须知	5

（一）总则	5

（二）谈判文件	6

（三）谈判响应文件的编制	7

（四）谈判响应文件的递交	10

（五）谈判	11

（六）推荐成交候选供应商和授予合同	13

（七）保密和披露	14

第四章  合同格式	15

第五章 采购内容	17

第六章  谈判响应文件格式	19

一、报价一览表	20

二、报价函	21

三、法定代表人身份证明及授权委托书	22

四、各类资质证书及其他重要资料	23

第一章  竞争性谈判邀请书

安徽工业大学招投标及采购中心就冶金学院实验仪器采购与安装项目进行竞争性谈判，欢迎符合资质的供应商报名参加。

一、项目名称: 冶金学院实验仪器采购

二、项目编号: 2017【031】

三、项目主要内容:详细内容及要求见本项目谈判文件“第五章”。

四、项目预算：16.38万元

五、供应商资格条件：

1.投标人必须符合《政府采购法》第22条的规定条件。

2. 投标人须为专业从事试验仪器的生产商或销售代理商；

3. 企业近三年内（自2015年1月1日起）有承担过类似业绩证明材料（以中标通知书或供货合同等相关证明影印件为证）。

六、相关时间和地点：

1、谈判响应文件递交时间：2017年4月13日08：30-09:00

2、谈判响应文件递交地点：安徽工业大学招投标及采购中心（佳山校区二号教学楼副楼330室）

3、谈判开始时间：2017年4月13日09:00

4、谈判地点：安徽工业大学招投标及采购中心评标室

七、谈判文件售价：免费。

八、联系方式：

联系人：张老师     电话：0555-2311291

安徽工业大学招投标及采购中心

2017年4月7日

第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：详见竞争性谈判文件 项目编号：详见竞争性谈判文件 |
| 2 | 采购人：详见竞争性谈判文件 联系人：详见竞争性谈判文件 电 话：详见竞争性谈判文件 |
| 3 | 本项目是否交纳谈判响应保证金:是 谈判响应保证金（现金）为：￥3200元（人民币大写金额：叁仟贰佰元整） 谈判响应保证金有效期：同谈判有效期 |
| 4 | 本项目是否交纳履约保证金:√是 □否 履约保证金：投标人在签订合同前应向招标人提交合同总价5％的履约保证金（转账）。成交公示挂网之日起3个工作日内，成交供应商应主动向采购人交纳，逾期不交纳的，视为拒绝签订服务合同。合同履约完毕、经验收合格采购人无息退还。 招标人银行账户信息： 户名：安徽工业大学； 帐 号： 1306020809024926468 开户行：工行马鞍山团结广场支行；行号 102365002085 |
| 5 | 本项目是否交纳服务费: □是 √否 |
| 6 | 谈判有效期：递交谈判响应文件截止时间起60天内 |
| 7 | 谈判响应文件递交至：详见竞争性谈判文件 谈判响应文件递交时间：详见竞争性谈判文件 联系电话：详见竞争性谈判邀请书 |
| 8 | 谈判开始时间：详见竞争性谈判文件 谈判地点：详见竞争性谈判文件 |
| 9 | 谈判响应文件数量，其中正本一份，副本三份。 |
| 10 | 本项目服务地点：安徽工业大学 |
| 11 | 签订合同地点：安徽工业大学 |

# 第三章  供应商须知

# （一）总则

1、适用范围

1.1本谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）等有关法律、法规制订。

1.2本谈判文件适用于安徽工业大学冶金学院实验仪器采购项目。

2、项目概述：具体详见“第五章 需求内容”。

3、供应商资质要求

参看第一章相关要求。

4、谈判费用

4.1本次项目采取竞争性谈判方式，采购人不收取任何成交服务费。

4.2供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用。不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、谈判风险

5.1供应商一旦报名领取了本谈判文件并参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

5.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件要求提交全部资料，或没有对谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.3供应商所提供的所有资料（包括复印件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。

6、供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况

7、供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目谈判：

7.1法定代表人为同一个人的；

7.2母公司、全资子公司及其控股公司；

7.3法律和行政法规规定的其他情形。

8、因本次谈判活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向马鞍山仲裁委员会申请仲裁。

9、本谈判文件的最终解释权属于采购人。

## （二）谈判文件

10、谈判文件构成

10.1谈判文件包括：

第一章  竞争性谈判文件

第二章  供应商须知前附表

第三章  供应商须知

（一）总则

（二）谈判文件

（三）谈判响应文件的编制

（四）谈判响应文件的递交

（五）谈判

（六）推荐成交候选供应商和授予合同

（七）保密和披露

第四章  合同格式

第五章  项目内容及要求

第六章  谈判响应文件格式

一、报价一览表

二、报价函

三、供应商拟协商事项

四、法定代表人身份证明及授权委托书

五、	各类资质证书及其他重要资料

10.2供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果供应商没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

11、谈判文件的澄清、补充及修改

11.1谈判文件的澄清。供应商对谈判文件的疑问，由供应商在本谈判文件规定时间内以书面方式提疑（提疑截止时间：2017年4月12日17:00），如有必要，采购人将以答疑澄清的方式予以解答，但不说明问题的来源。

11.2无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

11.3供应商对谈判文件的质疑必须在谈判开始前提出，在谈判开始后提出的任何针对谈判文件的质疑，采购人有权不接受。

11.4采购人对谈判文件进行的澄清、更正、更改等，在采购人网站（网址：www.ahut.edu.cn)发布，发布的内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力，在谈判前，供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

11.5如果上述答复涉及对谈判文件的修改或补充，则它将被视为谈判文件的一部分。凡原先所发谈判文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的为准。

11.6对谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。

11.7为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以改变谈判时间、谈判地点，并在采购人网（网址：www.ahut.edu.cn)发布信息。

## （三）谈判响应文件的编制

12、谈判响应文件的语言及度量衡单位

12.1供应商的谈判响应文件、以及供应商与采购人就谈判的所有往来函电，均须使用简体中文，若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则谈判小组有权不接受。

12.2除谈判响应文件中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

13、谈判响应文件的编制要求

13.1除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，谈判响应文件均应按A4规格制作并装订成册，为节约和环保，建议谈判响应文件双面打印。

13.2谈判响应文件采用胶装，牢固装订成册；

13.3谈判响应文件必须编排目录、标明连续页码；

13.4谈判响应文件应按照谈判文件给出的谈判文件格式按顺序编制。

14、谈判响应文件的正本和副本要求

14.1必须按照供应商须知前附表规定的数量提交投标文件正、副本。谈判响应文件正本与副本应当一致，若发现正本与副本不一致以正本为准。

14.2谈判响应文件的正本按照要求签署和盖章后，谈判响应文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。

14.3谈判响应文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

14.4供应商递交的谈判响应文件（包括正本、所有副本）均不退还，请供应商自行做好备份。

15、谈判响应文件签署、盖章

15.1在谈判文件给出的谈判响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，谈判响应文件的正本必须盖供应商统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，谈判响应文件的正本必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

15.2谈判响应文件如有修改错漏处，必须由法定代表人或其委托代理人签字。

16、谈判报价

16.1除非谈判文件另有规定，供应商应以人民币填报所有报价，供应商在填写报价表时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

16.2谈判响应文件的项目报价表上应根据谈判响应文件格式要求清楚地标明该项目涉及的子项名称、单位、数量、单价、合价和总价。

16.2.1如果供应商在谈判响应文件中没有列明该项目涉及的子项名称、单位、数量、单价、合价和总价，一旦成交，采购人有权进行指定且价格不作调整，供应商不得以谈判响应文件中未详细列明为由而拒绝。供应商只允许有一个报价，任何有选择的报价方案和报价将不予接受。

16.3本次项目的总报价包含了投标人执行该项目全部内容的所有费用，包含了设备费、运输安装调试费、完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。

16.4总报价中不得包含谈判文件要求以外的内容（但为全面实现报价项目服务功能而必须的相应技术措施除外，如谈判文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在总报价中），否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

16.5供应商应负起审慎调查的责任，总报价中不得缺漏谈判文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以谈判响应文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

16.6通过审核的供应商，应提供书面形式的最终报价。

17、谈判响应保证金

17.1供应商应向采购人提交供应商须知前附表中规定金额的谈判响应保证金，作为谈判的一部分。谈判响应保证金应在谈判响应文件递交截止时间前交纳到位。

17.2谈判响应保证金交纳人名称与供应商名称应当一致。分公司或子公司代缴谈判响应保证金，视同名称不一致。谈判响应保证金交纳人名称与供应商名称不一致的，其谈判响应文件无效。

17.3如谈判响应保证金未在谈判响应文件递交截止时间前足额到达，对谈判造成影响的，其后果由供应商自行承担。

17.7如果发生下面所列的任何一种情况，谈判响应保证金将不再退还：

（1）供应商在谈判有效期内撤回谈判响应文件；

（2）成交供应商无正当理由拒绝签订合同或签订合同后拒绝履行合同义务；

（3）供应商提供了虚假的资质证书或资料；

（4）供应商的其他违法行为。

17.8采购人将在谈判结束当日退还未成交供应商的谈判响应保证金，不计利息；成交供应商在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判响应保证金，不计利息。

18、谈判有效期

18.1谈判有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。

18.2在特殊情况下，采购人可于原谈判有效期满之前，向供应商提出延长谈判有效期的要求。延长谈判有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

18.3供应商可以书面形式拒绝采购人的这种要求而不失去其谈判响应保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长谈判有效期。

19、谈判响应文件密封

19.1谈判响应文件应装订成册并封装。每个密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称。封装应该严密、不易破损。外封上应盖有供应商公章或法定代表人(或其委托代理人)签名（章）。

## （四）谈判响应文件的递交

20、谈判响应文件的递交和撤回

20.1、供应商一旦递交了本项目的谈判响应文件，即被认为完全接受了采购人的设计任务和要求。供应商应在谈判文件规定的时间和地点由法定代表人或其授权代表递交谈判响应文件并签字（供应商应在谈判响应文件中，提供签字人为供应商法定代表人或其授权代表的证明材料：法定代表人身份证明或其授权委托书）。

20.2、供应商法定代表人或其授权代表递交谈判响应文件时，应向采购人提供居民身份证原件核验。

20.3、供应商法定代表人或其授权代表递交谈判响应文件时，出现下列情形之一时，谈判响应文件不予接收：
20.3.1在谈判文件规定的投标截止时间之后递交的；
20.3.2谈判响应文件未按照谈判文件规定密封、标注的；
20.3.3未按照谈判文件要求提交居民身份证原件；
20.3.4法律法规和谈判文件规定不应当接收的其他情形。

20.4、供应商在递交谈判响应文件后，如果有修改和撤回要求，必须以书面形式通知采购人，使采购人能在递交谈判响应文件截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

20.5、在谈判有效期内供应商不得撤回谈判响应文件，否则其谈判响应保证金将不再退还。

## （五）谈判

21、谈判

21.1采购人将在规定的时间和地点组织谈判。供应商须派法定代表人或其委托代理人参加，法定代表人或其委托代理人应当熟悉本项目的技术及商务要求。除法定代表人、委托代理人外，对供应商委派的其他人员，谈判小组有权拒绝与其谈判。

21.2谈判小组由为该项目专门组成的三人（含）以上单数专家组成。

21.3在谈判后至谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不能撤回谈判响应文件，否则其谈判响应保证金将不再退还。

21.4谈判开始后，谈判小组所有成员与供应商逐一进行谈判，供应商对谈判小组提出的问题应当据实答复。

21.5谈判小组可以对谈判文件作实质性变动，但应在同一时间书面告知所有参加谈判的供应商。

21.6谈判小组在谈判过程中有权允许或要求供应商提交澄清或补充资料。谈判小组允许或要求供应商提交澄清或补充资料的，供应商应在谈判小组规定的时间内提交。澄清或补充资料为谈判响应文件的组成部分。

21.7响应文件的资格性检查

资格性检查是谈判小组根据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件的证明文件、资格文件、谈判保证金进行检查和评价。

有下述情况之一的，谈判小组认定其为不合格供应商，并废除其谈判资格。

（1）供应商未提交保证金或金额不足的；

（2）供应商资格条件不符合国家有关规定或者竞争性谈判文件要求的；或未按谈判文件要求提供全部资格证明文件的；

（3）供应商以他人名义谈判、串通谈判、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假方式谈判的；

（4）供应商在其他政府采购活动中有不良记录的；

（5）没有按照竞争性谈判文件规定由谈判授权委托代理人签署（或印鉴）和加盖公章的；

（6）供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的。

21.8响应文件的符合性检查

符合性检查是谈判小组根据竞争性谈判文件的规定，对响应文件的完整性、响应性进行检查和评价。

有下述情况之一的，谈判小组认定其为不合格供应商，作无效标处理：

（1）供应商未对竞争性谈判文件作出实质性响应的；

（2）谈判报价明显不合理或低于成本，而供应商又不能作出合理说明或提供相关证明材料的；

（3）谈判报价超出预算，采购单位无力支付的；

（4）响应文件未密封的。

21.9竞争性报价

21.9.1供应商在谈判响应文件中的报价为首次报价，谈判小组应当要求供应商在规定的时间内二次报价，供应商报价一经报出即不可撤回。

21.9.2如果谈判小组对供应商最终报价不满意，可以增加一轮谈判，但每个通过审核的供应商应获得相同的报价机会。

21.9.3供应商每次报价都应当在谈判小组规定的时间内以书面方式提交给谈判小组。在采购需求没有发生重大调整的情况下，供应商的后一轮报价不得高于上一轮报价，否则谈判小组有权不予接受。

21.9.4评审结束时，谈判小组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，按照最终报价由低至高推荐成交供应商或确定成交候选供应商的顺序。

21.9.5如果供应商报价明显缺乏竞争性的，谈判小组可以否决所有报价。

22、评审过程的保密。

22.1谈判小组成员或其他工作人员均不得向他人透露谈判及评审情况。

22.2在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判响应文件被拒绝。

23、异常情况处理

23.1首次谈判时若符合竞争要求的供应商不足三家的，重新组织谈判；如遇特殊、紧急项目，经批准，可继续组织谈判；

23.2非首次谈判时出现符合竞争要求的供应商不足三家的，经批准，可继续组织谈判。

## （六）推荐成交候选供应商和授予合同

24、推荐成交候选供应商

24.1谈判小组向采购人推荐1名成交候选供应商。

25、确定成交供应商及合同的签订

25.1采购人自确定成交供应商之日起2个工作日内发布成交公告，供应商主动登录采购人网站查询，成交供应商须在公告结束三个工作日内联系签订合同，否则取消成交资格。

25.2采购人在发布成交公告时，有权对成交供应商所报项目的名称、数量、单价等内容进行公告。采购人对未成交供应商不解释未成交原因。

25.3履约保证金：签订合同前，成交供应商按照“供应商须知前附表”规定向采购人交纳履约保证金。合同履行完毕经验收合格后一周内无息退还。

25.4合同签订

25.4.1成交公告期结束后三个工作日内，采购人与成交供应商完成合同商定签署。

25.4.2合同一式八份（必须正反页打印），在甲方、乙方双方签字、盖章（含骑缝章）后生效，甲方执六份、乙方执二份，具有同等法律效力。

25.4.3谈判文件、成交供应商的谈判响应文件、对谈判响应文件的书面澄清、最终报价、成交公告等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

25.5如果第一成交候选供应商因故放弃或被取消成交资格，采购人可以依次确认后续成交候选供应商为成交供应商或者重新采购。

26、 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新采购。

## （七）保密和披露

27、供应商自获取谈判文件之日起，须承诺承担本谈判项目下保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三方外传。

28、采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审谈判响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

29、采购人在认为适当时或任何第三者向采购人提出要求（书面或其他方式）时，采购人无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址以及合约条款等。

# 第四章  合同格式

安徽工业大学（以下简称“甲方”）和                （以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同。

1、合同文件

1.1下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位发出的文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

①招标文件

②乙方的投标文件

③附件：甲方在招标期间发布的所有补充通知；乙方在评审答疑时及投标有效期内补充的所有书面文件；乙方投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；甲方发出的成交公告；双方澄清、确认共同签字、盖章的补充文件。

1.2甲方招标文件、乙方投标文件、成交公告均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方招标文件执行；

③甲方招标文件未规定的，按乙方投标文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与招标文件的规定相一致。

3、合同总金额、交货期、交货及安装地点、免费质保期

合同总金额为（人民币大写）         元。

交货期：合同签订之日起     日内完成该项目的安装及调试。

交货及安装地点：详见招标文件。

免费质保期：提供    年的免费质保服务（自验收合格之日起计算），乙方保证货物及服务完全符合本合同规定的要求，并满足国家相关标准。

4、合同清单：详见投标文件。

5、付款方式：乙方安装调试完毕，验收合格之日起10个工作日内甲方支付合同总价的95%；从验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，10个工作日内甲方支付合同总价的5%。

6、货物来源的证明材料

乙方保证所有货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的合格正品，供货时向甲方提供货物及服务的相关证明材料。

7、违约责任：

7.1甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

7.2乙方实施下列行为之一的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。经甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的货款中获得经济上的赔偿金,其标准为每逾期一天，按合同总额的万分之三计算。

①乙方未按合同约定的时间交货并安装调试完毕；

②乙方的货物经验收不合格，或验收后出现质量问题。

7.3如果乙方不履行售后服务承诺,乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7.4上述违约金、赔偿金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

7.5由于不可抗力原因使乙方延迟安装调试，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

8、其他约定：

8.1签订合同前，乙方须将营业执照及相关资质证书原件交甲方查验。

8.2乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的验收认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。

8.3接到用户服务电话，乙方售后服务人员必须在   小时内赶到现场。

8.4甲方确认乙方在合同签订前已按照招标文件规定交纳了履约保证金。项目验收合格后，甲方退还全额履约保证金，否则视履约情况扣减部分或全部履约保证金。

9、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

10、争议的解决方式

与本合同有关的一切争议，甲方和乙方双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会进行裁决。

11、本合同一式六份，在甲方、乙方双方签字、盖章（含骑缝章）后生效。甲方四份，乙方两份。

项目采购单位名称：                                  （公  章）

项目负责人签字：

甲  方（买方）： 安徽工业大学           乙  方（卖方）：

(单位盖章)                                (单位盖章)

经办人签字：                           公司法人签字：

合同审核人：                           公司详细地址：

公司开户行：

开户行账号：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：                              签订日期：

# 第五章 项目内容及要求

| 采购设备清单（实验仪器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |  | 是否进口设备 |  |  |
| 1 |  | 20L实验室超纯去离子水机 | 1 | 台 | 29000 | 29000 |  | 否 |  |  |
| 2 |  | 真空坩埚炉 | 1 | 台 | 21000 | 21000 |  | 否 |  |  |
| 3 |  | 手动粉末压片机 | 1 | 台 | 10600 | 10600 |  | 否 |  |  |
| 4 |  | 抽滤真空泵 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |  | 否 |  |  |
| 5 |  | 高能卧式变频行星式球磨机 | 1 | 台 | 19700 | 19700 |  | 否 |  |  |
| 6 |  | 实验室超声波清洗机 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |  | 否 |  |  |
| 7 |  | 程序控温微型反应釜 | 1 | 台 | 25500 | 25500 |  | 否 |  |  |
| 8 |  | 陶瓷纤维马弗炉 | 1 | 台 | 4600 | 4600 |  | 否 |  |  |
| 9 |  | 全自动翻转式振荡器 | 1 | 台 | 20000 | 20000 |  | 否 |  |  |
| 10 |  | pH自动控制加液系统 | 1 | 台 | 16000 | 16000 |  | 否 |  |  |
| 11 |  | 实验室经济型超声波萃取仪 | 1 | 台 | 14000 | 14000 |  | 否 |  |  |
| 12 |  | 精密分析天平 | 1 | 台 | 1000 | 1000 |  | 否 |  |  |
| 合计预算总金额 |  |  | ￥ 16.38 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能及技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20L超纯去离子水机 |  | 一．功能：生产湿法实验配制溶液用的去离子水 二.技术要求 1. 通过离子交换法来制造高纯水；通过前处理（活性炭+0.1微米滤膜+离子交换树脂cpc-p）去除原水中的杂菌，残留盐素，有机物等杂质；使用高性能离子交换柱，（CPC-P.2L）,电导率，TOC值均为高纯度；采水口膜过滤器，纯水水质18MΩ·cm；去离子水：约1.0MΩ·cm。 2. 纯水电导率测定值为0.0055mS/m；蒸馏水测定值为0.081ms/m；纯水有机碳(OTC0测定值4 ugc/L；蒸馏水测定值为33ugC/L；纯水锌测定值＜0.01ugZn/L；蒸馏水测定值＜0.01ugZn/L；纯水有机硅＜1.0ugSiO2/L；蒸馏水测定值＜1.0ugSiO2/L；纯水氯化物测定值＜0.1ugCl/L；蒸馏水测定值＜0.1ugCl/L。 3. 采水方式：离子交换(离子交换水)-蒸馏(蒸馏水)；供水方式：快插式自来水管连接，带止动阀；排水方式：左右选择解析方式/水管连接。 4. 蒸馏水制造量：约1.2L/h；蒸馏水储水箱:20L树脂箱；离子交换水采取量：约1.0L/min；采水容量设定范围：连续采水。 5. 冷凝器构成：硬质玻璃；前处理柱构成：0.1um中空膜+活性炭；离子交换柱构成：CPC-P（离子交换树脂）1个活性炭； 6. 漏水检测：漏水检测供水电磁阀强制切断。 7. 原水压力范围0.5～5×100kPa。 8. 外形尺寸长350mm×宽350mm×高4500mm。 9. 水位显示：连通管水位显示；水质显示：电导率5段LED显示；其它显示：消耗品更换显示（离子交换处理柱） 10. 附属品：多目的蒸馏水口、给水/排水管、连接管配件、石垢清洗剂、前处理柱、离子交换树脂柱、管夹各1套 二、其他 1. 技术服务和培训：供货方免费现场仪器安装、调试和培训，包括室外管道的施工与安装。 2. 为保证产品满足实验室及教学使用，需提供产品厂家盖章官方印刷版本彩页供核对相关参数，提供厂家授权书及原厂售后服务承诺书，供货时仪器设备的安装操作手册、工作软件说明书等技术文件1份，及质量保证书和产品软件等全套资料。 3. 提供一年的免费保修，时间自安装报告用户签字日期当天起算。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 坩埚炉 |  | 用于固废资源湿法处理前期高温熔炼。 主要技术参数： （1）炉膛尺寸：φ110mm×高250mm ；炉体外形：长500mm×宽500mm×高700mm。 （2）最高温度：1750℃ （3）工作温度：1700℃ （4）额定功率：6KW （5）额定电压：220V （6）控温方式：50段可编程自动控温，PID调节，并带高温报警功能。 （7）炉壳：双层风冷结构，炉壳表面温度不超过60℃，炉壳表面静电喷塑。 （8）炉衬：耐火层为α-氧化铝陶瓷材料。 （9）加热元件：康泰尔U型硅钼棒 （10）控温精度：±1℃ （11）升温速率：0～15℃/min； （12）炉门结构：顶开门 （13）标准配件：高温手套；坩埚钳；硅钼棒4支，热电偶1支。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 手动粉末压片机 |  | 用于粉末样品的压制成型 主要技术参数 （1）压力范围:0-24吨 （2）最高工作压力:30MPa （3）活塞行程:0-50mm （4）活塞直径:128mm （5）工作空间:180mm×140mm×230mm （6）外形尺寸:270mm长×220mm宽×580mm高 （7）压力稳定性:≤0.5MPa/5min （8）重量:不小于80Kg （9）模具内径：10mm及20mm各两套，不锈钢材质 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 抽滤真空泵 |  | 用于湿法实验后样品的过滤 主要技术参数： （1）功率：不低于370W （2）电压：220V/50HZ （3）流量：80L/min （4）扬程12M （5）最大真空度：0.098kPa （6）单头抽气量：10L/min （7）抽气头数量：4个 （8）储水箱容积：15L （9）材质：工程塑料（加强聚丙） （10）外形参考尺寸：长400mm宽280mm高420mm |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 高能卧式变频行星式球磨机 |  | 用于样品的粉磨 主要技术参数： （1）公转：30-290（r/min） （2）自转：60-580（r/min） （3）电压：220V （4）主机功率：0.75KW；电机极数：4极 （5）变频器功率：0.75KW （6）变频调速范围：5-50Hz 分辨率：1Hz （7）连续运转定时时间(min)：1-999 （8）正反换向运行周期（min）：1-99 （9）噪音：<60db(A) （10）机内配2个500ml玛瑙研磨罐子及相应磨球。 （11）运行方式：连续单向、连续换向、定时单向、定时换向 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 超声波清洗机 |  | 用于湿法实验后样品的清洗 主要技术参数 （1）超声工作频率: 40KHz （2）输入超声电功率: 100W （3）连续工作: 0-60min （4）加热功率： 500W （5）温度范围： 0-80℃ (6) 清洗槽: 长230*宽140*高100mm(3L) （7）仪器排水:不锈钢球阀 （8）壳体材料: 不锈钢 （9）清洗槽材料：不锈钢 （10 网架: 304不锈钢 （11）降音盖：不锈钢 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 微型带加热高温反应釜 |  | 用于固体废弃物的高温高压浸出 一．技术参数 1. 压力表：0.25级压力表，量程0-10MPa带压力传感数字显示，表盘40 mm安装在釜盖上。 2. 进料方式：蠕动泵进料或开盖进料。 3.反应炉温度：室温~350度，具有31段程序控温表，温度控制精度<±0.5 度。 4.釜盖与釜体间采用斜面硬密封加石墨密封；釜内配置有快速冷却循环装置。 5. 整套釜体采样316L材质实芯棒料加工，管件采用316L厚壁不锈钢管，管道尺寸：外径3mm，壁厚1mm。 6. 热电偶：配套热电偶，热电偶位于反应釜中，对炉膛及反应釜物料温度进行实时温度控制。 7.磁力搅拌功率：60W。 8.反应釜容积：500ml且每套釜配置内衬为聚四氟乙烯活内衬500ml。 9. 恒温加热装置温度范围：室温-350度，精度±1度；恒速磁力搅拌装置转速范围：0-2000转/分，精度±1度。 10. 整套装置配置有高压氢气钢瓶专用加氢充气软管一套 11. 釜内工作压力：25Mpa。 12.为保证安全及教学科研设备应具有智能型可调节安全泄压值的安全阀，第三方高温高压反应釜检测报告证书并提供相关证明文件 二．配件 1. U型卡箍316L不锈钢2只 2．O型卡箍316L不锈钢1只 3．便捷移动手柄316L不锈钢2只 4．三通球阀316L不锈钢（TKA），1只 5．两通针阀316L不锈钢（TKA），1只 6．智能防爆安全阀316L不锈钢，精度±0.2Mpa 1只 7．专用钢瓶接头1.5米316L不锈钢链接钢瓶专用 1个 8．在线减压取样管0.5米，￠3的316L不锈钢1套 9．高压充气软管材质：不锈钢长度1.8米，耐压40Mpa 1套 10．精密压力表全不锈钢防震设计，精度0.5级，量程10Mpa 1个 11．釜盖密封顶丝316L不锈钢6只 12．专用压力表座材质316L不锈钢1个 13．高温搅拌磁子8×16,6×20各1个 14．保险管稳定反应釜电压、电流专用1个 15．针形温度传感器材质：哈氏合金1个 16．传感器套管材质：哈氏合金 1个 17．液体取样套管材质：哈氏合金1个 18．气体过滤保护材质：哈氏合金1个 19．液体过滤保护材质：哈氏合金1个 20．机械磁力耦合器高压反应釜专用1套 20．推进式搅拌桨材质：哈氏合金1个 22．程控控制器反应釜程序设定专用1套 23．专用工具套1套 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 陶瓷纤维马弗炉 |  | - 主要特点 - 外壳采用静电喷塑处理；控温仪表数显智能，带超温报警、保温定时功能；加热元件采用硅碳元件。 - 技术参数 1、工作温度：1000℃，控温精度±1℃； 2、工作电压：220V 3、功率：2.5 KW 4、工作区尺寸：150×150×200 mm（高×宽×长） 5、控温方式：K型热电偶控温 6、加热元件：硅碳棒 7、空炉升温时间：≤30min 8、控温方式:50段可编程自动控温，PID调节，并带高温报警功能。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 全自动翻转式振荡器 |  | 全自动翻转式振荡器适用于固体废弃物浸出毒性试验，产品符合环保行业标准（HJ/T299-2007）、（HJ/T300-2007）规定。 产品技术参数： 1.材质：全不锈钢结构； 2.转速：每分钟0-60转数显可调，精度：±1转/分 3. 翻转方式：三种模式可选择，匀速模式、间隔模式、多段曲线模式。可按需求任意设定转速、时间、温度（提供厂家盖章彩页供核对）。 4.时间设定：分钟、小时任选，0-24 小时任意设定，精确到分钟； 5.温度设定：室温-65℃，根据需要任意设定，精确到±0.5℃； 操控方式：微电脑控制，按键操作，液晶面板显示； 6. 安全装置：全封闭360度翻转，具有翻盖断电装置，漏电保护装置，过负载保护装置； 7.适用容器：2L的PE瓶、玻璃瓶、TEFLON瓶及污染物萃取容器； 8.产品尺寸：长978X宽530X高700mm 9.标准配置：全不锈钢主机1台，2L的PE瓶6个，高压过滤器1套，无油静音空压机1台，微孔滤膜100片 10.需提供产品生产许可相应证明文件 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 10 | 溶液pH自动加液控制器 |  | 主要用于湿法实验过程时对溶液pH值的精确控制，使pH稳定在一个特定的范围，可自动加入缓冲液予以控制。 主要技术参数 1、工作电源：AC220V±10%，50Hz 2、控制范围：0～14 pH 3、测量精度：±0.05 pH 4、分 辨 率：0.01 pH 5、泵头速度：0.1～300转/分 无极调速 6、转速显示：OLED高清液晶窗口显示 7、加液速度：0.12～190ml/min(自来水) 8、加液泵头：双泵 9、测量电极：pH三复合电极 10、温度补偿：自动温度补偿(PT1000) 11、pH控制器：高精度智能控制器 12、pH电极适用温度：0～80℃ 13、pH标准液：6.86/4.00 14、外形尺寸：480*320*220mmmm 15、环境温度：室温～40℃ 相对湿度：<80% 16、整机重量：约14kg 控制方式：自动、手动、停止 A:自动方式：仪器会根据实时检测的pH值与设定值，自动启动/停止加酸(加碱)，调整pH值至设定范围。 B:手动方式：不受pH控制器控制，一直转动，人工启动/停止加酸(加碱)，调整pH 值至设定范围。也可用于快速调整，或驱赶管内气泡，或用于其它液体的输送 C:停 止：停止加液动作，但pH值实时检测并显示;用于待命或调整结束时，也可作为在线pH值测量显示终端时使用。 注：为确保教学质量及科研要求以上参数必须全部逐条满足并提供证明资料 出厂配置 1.pH自动控制加液系统1台 2.精密工业用pH玻璃电极（带PT1000温度传感器）1支 3.标准液2瓶 4.外接加液管数米 5.电源线（250V 6A）1支 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 超声波萃取仪 |  | 用于湿法实验过程中的溶液萃取 主要技术参数： （1）工作频率(KHz)：20-30 （2）超声波功率(W)：10-500 （3）变幅杆：Φ6mm （4）单次处理量(ml)：0.2-500 产品特性: （1）大屏幕液晶显示。 （2）频率自动跟踪，故障自动报警 （3）集成温度控制防止样品过热。 （4）高能效换能器,确保功效强劲。 （5）超声工作时间,超声间歇均可设置。 （6）集成温度控制防止样品过热。 （7）微电脑控制，可储存50组工作数据。 （8）隔音箱均采用特殊隔音材料。 （9）超声探头为进口钛合金材质。 （10）振幅自动调节，在不同的负载状况时振幅保持一致 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 12 | 精密分析天平 |  | 用于精确称取实验样品 产品特性： （1）高精传感器，玻璃防风罩； （2）LCD带背光液晶显示，五键操作； （3）配置蓄电池，能实现交直流两用； （4）前置水平指示器，调整水平简便； 技术参数： （1）量程：310g （2）可读性：0.001g （3）响应时间：不大于3秒 （4）秤盘尺寸：直径90mm （5）使用环境温度：5-25度 （6）重复性误差：0.002g （7）线性误差：0.003g （8）防风罩尺寸：长177*宽173*高2025mm |  |  |  | 台 |  | 1 |  |

# 第六章  谈判响应文件格式

注明正本或副本

冶金学院实验仪器采购采购项目

2017【031】

谈

判

响

应

文

件

供应商名称(盖章)：_______________

日     期：       年     月    日

目  录

一、报价一览表………………………………………………（ 2 0）

二、报价函……………………………………………………（ 21）

三、法定代表人身份证明及授权委托书……………………（ 22）

四、各类资质证书及其他重要资料…………………………（23 ）

一、报价一览表

| 项目名称 | 冶金学院实验仪器采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2017【031】 |
| 总报价（人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 服务承诺 |  |

注：报价一览表与谈判响应文件明细不一致的，以报价一览表为准。

供应商盖章：

二、报价函

致：安徽工业大学：

根据贵方安徽工业大学冶金学院实验仪器采购项目（项目编号：2017【031】）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1、我方愿按照谈判文件中的要求进行报价，提供本项目所需的一切相关服务。

2、本次总报价包含了本次项目要求的全部内容和费用。

3、随同本报价函提交谈判响应保证金一份，我方承诺如谈判响应保证金未在谈判文件规定时间前足额到达，我方谈判无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回谈判响应文件，我方的谈判响应保证金可被贵方没收。

4、我方如果成交，保证做到以下承诺：

（1）在采购人支付货款前，向采购人提供由我方开具的正规发票。

（2）我方将严格按照谈判文件要求及谈判响应文件承诺、书面合同履约，否则视同我方虚假响应，我方自愿接受贵单位没收履约保证金、赔偿贵单位由其所造成的一切损失和法律责任、被限制在贵单位投标等后果。

5、对于接触到的采购人相关信息负有保密义务，不得向他人透露。

6、我方保证对谈判文件的质疑必须在谈判开始前提出。在谈判开始后，不针对谈判文件提出任何质疑和投诉。

7、我方同意供应商须知前附表规定的谈判报价有效期，在此期间，本谈判响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

8、我方本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料的原件。如有虚假或不实之处，取消成交供应商或成交候选供应商资格，并承担由其造成的一切后果。

9、我方理解，贵校无义务必须接受报价最低的谈判报价，谈判小组可以判定明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履约的最终报价为无效报价，并有权拒绝所有的供应商。

供应商（盖章）

## 日  期：     年     月    日

## 三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

单位性质：

地    址：

所属区县(省、市、区)：

成立时间：        年    月   日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

系                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖单位公章）

日期：    年    月   日

附：1、法定代表人身份证正反面复印件

2、法定代表人联系方式（手机）：

（二）授权委托书（格式）

本授权书声明：                       （供应商名称）的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司委托           （委托代理人的姓名、职务）为我方的合法代理人，参加安徽工业大学“冶金学院实验仪器采购项目（项目编号：2017【031】）”谈判、评审答疑、合同签订、以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人签字：            ；委托代理人签字：

供应商名称(加盖公章)：

日期：     年   月   日

附： 1、委托代理人身份证正反面复印件

2、委托代理人联系方式（手机）：

四、各类资质证书及其他重要资料

（一）各类资质证书

1、营业执照复印件

2、税务登记证复印件

3、机构代码证复印件

4、资质证书复印件

（二）其他重要资料

（三）投标人开户银行、账号（须与谈判响应保证金汇款单据上的内容保持一致，否则，采购人不予承担因此造成的损失）