附件一：

秀山校区体育教学实训楼及田径场看台工程玻璃幕墙、轻钢雨棚及玻璃采光天窗施工图设计项目询价说明

- 项目概况

- 项目名称：秀山校区体育教学实训楼及田径场看台工程玻璃幕墙、轻钢雨棚及玻璃采光天窗施工图设计；

- 项目内容：秀山校区体育教学实训楼及田径场看台工程总建筑面积19274.38 m2,框架结构。其中体育教学实训楼建筑面积为15432.26m2，二层，局部三层，高度为23.3m。实训楼设计玻璃幕墙面积约2900m2、轻钢雨棚面积约190m2、训练馆玻璃采光天窗面积约421m2。估算投资费用207万元；

- 设计费预算：7.42万元（投标人报价最高限价）；

- 设计周期： 25个日历天数；

5、质量标准：符合国家和行业现行施工规范标准，施工图设计通过政府施工图审查机构审查，且经原建筑设计单位签认。

- 投标单位资格条件：

- 具有独立法人资格；

- 具有建筑幕墙工程设计乙级及以上资质；或者具备建筑幕墙工程设计与施工一体的二级及 以上资质。

- 标准、规范和技术要求

- 本工程的玻璃幕墙、轻钢雨棚及玻璃采光天窗设计必须符合国家有关法律、法规并严格遵守中华人民共和国现行国家、行业标准；

- 满足本招标文件中的技术指标和对投资额等方面的要求；

- 满足招标人的使用功能及建筑物安全性、可靠性，适用性的同时，可选用可靠的新型材料和设备；

- 轻钢结构雨棚材料采用焊接工字钢（基层刷防锈漆，面层刷氟碳漆），不锈钢拨爪件，玻璃为6+1.52PVB+6双钢化夹角玻璃；

- 施工图设计深度应达到中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质【2008】216号文）规定的设计深度要求；

- 提供符合国家建设工程设计规定要求的设计概算；

- 其它详见体育教学实训楼及田径场看台工程施工图、设计变更图；

- 设计费支付方式

设计人完成全部施工图设计图纸，经政府审图机构审查合格且经原建筑设计单位签认后支付设计费的80%，工程竣工验收合格后一个月内结清全部设计费

- 主要参考资料

安徽工业大学秀山校区体育教学实训楼及田径场看台施工图（电子版）